## 焼却
焼却施設（溶融施設含む）
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 年間処理量 | 資源化量 | 資源化量 | 資源化量 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 施設の種類 | 施設の種類 | 処理方式 | 炉型式 | ごみ処理事業実施方式 | 施設全体の処理能力 | 炉数 | 使用開始年度 | 余熱利用の状況 | 余熱利用の状況 | 余熱利用の状況 | 余熱利用の状況 | 余熱利用の状況 | 余熱利用の状況 | 余熱利用の状況 | 余熱利用の状況 | 余熱利用量（仕様値・公称値） | 余熱利用量（仕様値・公称値） | 余熱利用量（実績値） | 余熱利用量（実績値） | 発電能力 | 発電能力 | 発電能力 | 発電能力 | 余剰電力利用（売電） | 余剰電力利用（売電） | 余剰電力利用（売電） | 余剰電力利用（売電） | 余剰電力利用（売電） | 余剰電力利用（売電） | 契約電力会社名 | 契約電力会社名 | 売電において活用している制度 | 売電において活用している制度 | 売電において活用している制度 | 売電において活用している制度 | 売電の配分割合の方法 | 売電の配分割合の方法 | 売電の配分割合の方法 | 売電の配分割合の方法 | 売電の配分割合の方法 | 売電の配分割合の方法 | 売電の配分割合の方法 | 売電の配分割合の方法 | 灰処理設備の有無 | 灰処理設備の有無 | 灰処理設備の有無 | 灰処理設備の有無 | 灰処理設備の有無 | 灰処理設備の有無 | 灰処理設備の有無 | 灰処理設備の有無 | 灰処理設備の有無 | 灰処理設備の有無 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | ごみ組成分析結果（乾ベース） | ごみ組成分析結果（乾ベース） | ごみ組成分析結果（乾ベース） | ごみ組成分析結果（乾ベース） | ごみ組成分析結果（乾ベース） | ごみ組成分析結果（乾ベース） | ごみ組成分析結果（乾ベース） | 単位容積重量 | 三成分 | 三成分 | 三成分 | 三成分 | 低位発熱量 | 低位発熱量 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペア機能・内容 | リユース・リペア機能・内容 | リユース・リペア機能・内容 | リユース・リペア機能・内容 | リユース・リペア機能・内容
[6 empty] | 資源化物回収 | 発生ガス回収 | 生産量・搬出量の別 | 可燃ごみ | 混合（未分別）ごみ | 粗大ごみ | 固形化燃料 | その他 | 不燃ごみ | 資源ごみ | ごみ処理残渣 | し尿処理残渣 | その他（具体的） |  | その他（具体的） | [6 empty] | 場内温水 | 場内蒸気 | 発電（場内利用） | 場外温水 | 場外蒸気 | 発電（場外利用） | その他 | 無し | 余熱利用量 | うち外部熱供給量 | 余熱利用量 | うち外部熱供給量 | 発電能力 | 発電効率（仕様値・公称値） | 総発電量（実績値） | うち外部供給量（実績値） | 売電量 | 売電収入 | 売電価格(単価) | 売電価格(単価) | 売電価格(単価) | 売電価格(単価) | （受電） | （売電） | ＦＩＴ | ＲＰＳ | その他 | その他 | 経費に充当 | 経費に充当 | 経費に充当 | 基金に積立 | 基金に積立 | 基金に積立 | その他 | その他 | （焼却灰） | （焼却灰） | （焼却灰） | （焼却灰） | （焼却灰） | （飛灰） | （飛灰） | （飛灰） | （飛灰） | （飛灰） |  | 新設（建設中） | 新設（新規稼働） | 能力変更 | 休止 | 廃止 | 移管 |  |  | 合計 | 紙・布類 | ﾋﾞﾆｰﾙ、合成樹脂、ｺﾞﾑ、皮革類 | 木、竹、わら類 | ちゅう芥類 | 不燃物類 | その他 |  | 合計 | 水分 | 可燃分 | 灰分 | (計算値) | (実測値) | 合計 | 合計 | 家具 | 家具 | 家具 | 自転車 | 自転車 | 自転車 | 衣類 | 衣類 | 衣類 | 書籍 | 書籍 | 書籍 | 家電 | 家電 | 家電 | 傘 | 傘 | 傘 | 食器 | 食器 | 食器 | おもちゃ | おもちゃ | おもちゃ | その他 | その他 | その他 | 修理 | 展示 | 販売 | 譲渡 | 機能なし
[45 empty] | 固定価格 | 重負荷 | 昼間 | 夜間 | [5 empty] | 具体的な制度名 |  | 充当後の分担金の計算方法 | 充当後の分担金の計算方法 |  | 活用内容 | 活用内容 |  | 具体的な方法 | セメント固化 | 薬剤処理 | 溶融処理 | その他 | 無し | セメント固化 | 薬剤処理 | 溶融処理 | その他 | 無し | [23 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数
[57 empty] | その他の計算方法 |  |  | その他の活用内容
[5 empty] | t/年度 | t/年度 | m3/年度 | [16 empty] | t/日 | [10 empty] | MJ | MJ | MJ | MJ | kW | ％ | MWh | MWh | MWh/年 | 円/年 | 円/kWh | 円/kWh | 円/kWh | 円/kWh | [32 empty] | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | kg/m3 | ％ | ％ | ％ | ％ | kJ/kg | kJ/kg | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等
福井県 | 18201 | 1810001 | 福井市 | クリーンセンター | 62607 | 66 |  | 資源化物搬出量 | ○ |  | ○ | [7 empty] | 焼却 |  | 流動床式 | 全連続運転 | DB（公設公営、直営） | 345 | 3 | 1991 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | 33126520 | 15787200 | 16364040 |  | 1700 | 9.09 | 11018 |  | 3960 | [5 empty] | 北陸電力 | 北陸電力 |  |  | ○ | 個別契約 | [12 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | 一部委託 | [6 empty] | 無し |  | 100 | 67.2 | 13.9 | 9.7 | 5.7 | 1.8 | 1.7 | 143 | 100 | 37.2 | 58.2 | 4.6 | 10008 | 0 | [33 empty] | ○ | 18-1-201-01-001
福井県 | 18202 | 1810002 | 敦賀市 | 敦賀市清掃センター | 24974 | 211 |  | 資源化物搬出量 | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | 焼却 |  | 流動床式 | 准連続運転 | DB（公設公営、運転委託） | 100 | 2 | 1992 | [7 empty] | ○ | [14 empty] | 北陸電力株式会社 | [17 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | 委託 | [6 empty] | 無し |  | 100 | 36.9 | 25.2 | 13.3 | 9.9 | 6.7 | 8 | 175 | 100 | 45.4 | 45.8 | 8.8 | 7482 | 9940 | [33 empty] | ○ | 18-1-202-01-001
福井県 | 18204 | 1810003 | 小浜市 | 小浜市クリーンセンター | 12030 | 108 |  | 資源化物搬出量 | ○ |  | ○ | [7 empty] | 焼却 |  | 流動床式 | 准連続運転 | DB（公設公営、運転委託） | 56 | 2 | 2000 | ○ | [7 empty] | 5096000 | [13 empty] | 関西電力株式会社 | [17 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  | 委託 | [6 empty] | 無し |  | 100 | 44.7 | 24.7 | 12.6 | 8.9 | 3.6 | 5.5 | 0 | 100 | 37 | 56 | 7 | 0 | 0 | [33 empty] | ○ | 18-1-204-01-001
福井県 | 18483 | 1810005 | おおい町 | 大飯清掃センター | 2269 | 50 |  | 資源化物搬出量 | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | DB（公設公営、運転委託） | 14 | 2 | 1994 | [7 empty] | ○ | [14 empty] | 関西電力株式会社 | [17 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  | 委託 | [6 empty] | 無し |  | 100 | 47 | 27.8 | 15.3 | 5.7 | 1 | 3.2 | 103 | 100 | 41.7 | 53.9 | 4.4 | 9117 | 0 | [33 empty] | ○ | 18-1-483-01-001
福井県 | 18821 | 1810006 | 美浜・三方環境衛生組合 | ガス化溶融施設 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ガス化溶融・改質 |  | シャフト式 | 全連続運転 | DB+O（公設民営、長期包括運営委託） | 22 | 1 | 2003 | ○ | [7 empty] | 6746880 | [31 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  | 委託 |  |  |  | ○ |  |  | 無し |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | ○ | 18-2-006-01-001
福井県 | 18825 | 1810007 | 福井坂井地区広域市町村圏事務組合 | 清掃センター | 45338 | 11 |  | 資源化物搬出量 | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | DB+O（公設民営、長期包括運営委託） | 222 | 3 | 1995 | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 137776679 | 57684521 | 14638000 | 14638000 | 320 | 0.9 | 1845 | [7 empty] | 北陸電力（株） |  |  |  |  | 売電なし | [7 empty] | 売電なし |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 委託 | [6 empty] | 無し |  | 100 | 47 | 29 | 7.7 | 6.2 | 4.5 | 5.6 | 157 | 100 | 38.7 | 53.5 | 7.8 | 9190 | 11941 | [33 empty] | ○ | 18-2-007-01-001
福井県 | 18833 | 1810008 | 大野・勝山地区広域行政事務組合 | 大野・勝山地区広域行政事務組合ごみ処理施設 | 17181 | 973 |  | 資源化物搬出量 | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ガス化溶融・改質 |  | 流動床式 | 全連続運転 | DB（公設公営、運転委託） | 92 | 2 | 2006 | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 43041718 | 12667200 | 54960151 | 28671341 | [10 empty] | 北陸電力 | [17 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  | 委託 | [6 empty] | 有り | 90 | 100 | 41 | 26 | 7.2 | 19.8 | 1.2 | 4.8 | 130 | 100 | 42.9 | 52 | 5.1 | 8713 | 11730 | [33 empty] | ○ | 18-2-004-01-001
福井県 | 18839 | 1810072 | 南越清掃組合 | 第1清掃センター | 22535 | 0 | 0 |  | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | DBO（公設民営） | 84 | 2 | 2021 |  |  | ○ | [9 empty] | 1470 | 16 | 9777 | [25 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  | 委託 | [6 empty] | 無し |  | 100 | 51.1 | 22 | 13.5 | 6.2 | 2.2 | 5 | 198.9 | 100 | 47.12 | 47.55 | 5.33 | 0 | 7857 | [33 empty] | ○ | 18-2-005-01-003
福井県 | 18844 | 1810011 | 鯖江広域衛生施設組合 | 鯖江広域衛生施設組合 鯖江クリーンセンター ごみ焼却施設 | 23987 | 0 | 0 |  | ○ | [6 empty] | ○ | ○ |  | 焼却 |  | 流動床式 | 准連続運転 | DB（公設公営、運転委託） | 120 | 2 | 1986 | ○ | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 北陸電力株式会社 | [17 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | 委託 | [6 empty] | 有り | 99 | 100 | 46.6 | 20.1 | 10.8 | 10.5 | 4.7 | 7.3 | 150 | 100 | 43.5 | 48 | 8.5 | 7932 | 9740 | [33 empty] | ○ | 18-2-002-01-001

## 粗大
粗大ごみ処理施設
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 年間処理量 | 資源回収量 | 資源回収量 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | ごみ処理事業実施方式 | 処理方式 | 処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | リユース・リペアする場所の面積 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペア機能・内容 | リユース・リペア機能・内容 | リユース・リペア機能・内容 | リユース・リペア機能・内容 | リユース・リペア機能・内容
[7 empty] | 資源化物の区分 | 粗大ごみ | 不燃ごみ | その他 | 混合（未分別）ごみ | 可燃ごみ | 資源ごみ | その他（具体的） | [5 empty] | 新設（建設中） | 新設（新規稼働） | 能力変更 | 休止 | 廃止 | 移管 |  |  |  | 合計 | 合計 | 家具 | 家具 | 家具 | 自転車 | 自転車 | 自転車 | 衣類 | 衣類 | 衣類 | 書籍 | 書籍 | 書籍 | 家電 | 家電 | 家電 | 傘 | 傘 | 傘 | 食器 | 食器 | 食器 | おもちゃ | おもちゃ | おもちゃ | その他 | その他 | その他 | 修理 | 展示 | 販売 | 譲渡 | 機能なし
[29 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数
[5 empty] | t/年度 | t/年度 | [10 empty] | t/日 | [9 empty] | ％ | m2 | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等
福井県 | 18202 | 1810024 | 敦賀市 | 敦賀市清掃センター | 3243 | 594 | 搬出量 | ○ | [6 empty] | DB（公設公営、運転委託） | 破砕 | 10 | 1992 | 委託 | [6 empty] | 無し |  | 135 | 合計: 100; 家具: ○; 家具: 72; 自転車: ○; 自転車: 8 | ○ |  | 3 | ○ |  | 17 |  | ○ |  |  |  | 18-1-202-02-001
福井県 | 18825 | 1810026 | 福井坂井地区広域市町村圏事務組合 | 清掃センター | 11738 | 1643 | 搬出量 | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  | DB+O（公設民営、長期包括運営委託） | 破砕 | 90 | 1995 | 委託 | [6 empty] | 無し | [35 empty] | ○ | 18-2-007-02-001
福井県 | 18833 | 1810028 | 大野・勝山地区広域行政事務組合 | 大野・勝山地区広域行政事務組合ごみ処理施設 | 1200 | 497 | 搬出量 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | DB（公設公営、一部運転委託） | 破砕 | 10 | 2006 | 委託 | [6 empty] | 無し |  | 76.39 | [29 empty] | ○ | ○ |  | ○ |  | 18-2-004-02-001 | bar: 自転車
福井県 | 18839 | 1810029 | 南越清掃組合 | 第2清掃センター | 6252 | 1232 | 搬出量 | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | DB（公設公営、運転委託） | 併用 | 45 | 1997 | 委託 | [6 empty] | 無し |  | 710 | 合計: 9; 合計: 376; 家具: ○; 家具: 7; 家具: 227; 食器: ○; 食器: 1; 食器: 81 | ○ | 0 | 4 | ○ | 1 | 64 | ○ | ○ | ○ |  |  | 18-2-005-02-001
福井県 | 18844 | 1810031 | 鯖江広域衛生施設組合 | 鯖江広域衛生施設組合 鯖江クリーンセンター 粗大ごみ処理施設 | 4801 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | DB（公設公営、運転委託） | 破砕 | 50 | 1993 | 委託 | [6 empty] | 無し | [35 empty] | ○ | 18-2-002-02-001

## 資源化
資源化等を行う施設
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 年間処理量 | 資源化物回収量 | 資源化物回収量 | 資源化物回収量 | 搬出量 | 搬出量 | 在庫量 | 在庫量 | 施設区分 | 施設区分 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理内容ごとの処理能力 | 処理内容ごとの処理能力 | 処理内容ごとの処理能力 | 処理内容ごとの処理能力 | 処理内容ごとの処理能力 | 処理内容ごとの処理能力 | ごみ処理事業実施方式 | 施設全体の処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | リユース・リペアを行う場所の面積 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペア機能・内容 | リユース・リペア機能・内容 | リユース・リペア機能・内容 | リユース・リペア機能・内容 | リユース・リペア機能・内容 | 一次発酵槽におけるエアレーション設備の運転状況 | 一次発酵槽におけるエアレーション設備の運転状況 | 一次発酵槽におけるエアレーション設備の運転状況 | 一次発酵槽におけるエアレーション設備の運転状況 | 脱臭の方法 | 脱臭の方法 | 脱臭の方法 | 脱臭の方法 | 脱臭の方法 | 脱臭の方法 | 脱臭の方法 | 脱臭の方法 | 堆肥化施設への搬入量 | 堆肥化施設への搬入量 | 堆肥化施設への搬入量 | 堆肥化施設への搬入量 | 堆肥化施設への搬入量 | 堆肥化施設への搬入量 | 堆肥化施設への搬入量 | 堆肥化施設への搬入量 | 堆肥化施設への搬入量 | 堆肥化施設への搬入量 | 一次発酵槽の堆肥化方式 | 切り返しの間隔 | 撹拌の間隔 | 撹拌の間隔 | 一次発酵槽における発酵期間 | 二次発酵槽の有無
[8 empty] | 搬出量・在庫量の別（民間） | [5 empty] | その他（具体的） | 紙類 | 金属類 | ガラス類 | その他資源ごみ | ペットボトル | プラスチック | 布類 | 剪定枝 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 粗大ごみ | し尿 | 家庭系生ごみ | 事業系生ごみ | 汚泥 | その他 | その他（具体的） | 選別 | 圧縮・梱包 | ごみ堆肥化 | ごみ飼料化 | その他 | その他具体的に |  |  |  |  | 新設（建設中） | 新設（新規稼働） | 能力変更 | 休止 | 廃止 | 移管 |  |  |  | 合計 | 合計 | 家具 | 家具 | 家具 | 自転車 | 自転車 | 自転車 | 衣類 | 衣類 | 衣類 | 書籍 | 書籍 | 書籍 | 家電 | 家電 | 家電 | 傘 | 傘 | 傘 | 食器 | 食器 | 食器 | おもちゃ | おもちゃ | おもちゃ | その他 | その他 | その他 | 修理 | 展示 | 販売 | 譲渡 | 機能なし | 堆肥化時は常時運転 | 堆肥化の進行状況に応じて運転 | 停止中 | 設備なし | 水洗法 | 吸着法 | 薬液処理法 | 燃焼法 | 生物脱臭法 | オゾン酸化法 | その他 | 設備なし | コンポスト主原料 | コンポスト主原料 | コンポスト主原料 | コンポスト主原料 | コンポスト主原料 | コンポスト主原料 | コンポスト主原料 | コンポスト主原料 | 副資材 | 副資材 |  |  |  | or1日
[51 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | [17 empty] | 厨芥類（生活系） | 厨芥類（事業系） | 剪定枝 | し尿・浄化槽汚泥 | 動植物性残さ（産業廃棄物） | 動物のふん尿（産業廃棄物） | 下水汚泥（産業廃棄物） | その他 | 木くず、おがくず、もみがら、落ち葉 | その他
[5 empty] | t/年度 | t/年度 | m3/年度 |  | t/年度 | m3/年度 | t/年度 | m3/年度 | [19 empty] | t/日 | t/日 | t/日 | t/日 | t/日 |  |  | t/日 | [9 empty] | ％ | m2 | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 | [17 empty] | t/年 | t/年 | t/年 | t/年 | t/年 | t/年 | t/年 | t/年 | t/年 | t/年 |  | 日に1回 | 日に1回 | 回 | 日
福井県 | 18202 | 1810034 | 敦賀市 | 敦賀市清掃センター | 1889 | 880 |  |  | 880 |  |  |  | ストックヤード |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | [11 empty] | 20 | 20 |  |  |  |  | DB（公設公営、運転委託） | 20 | 1992 | 委託 | [6 empty] | 無し | [35 empty] | ○ | [28 empty] | 18-1-202-03-001
福井県 | 18204 | 1810036 | 小浜市 | 小浜市リサイクルプラザ | 763 | [7 empty] | リサイクルセンター（交付金） |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [11 empty] | 15 | 破砕 | DB+O（公設民営、長期包括運営委託） | 24 | 2008 | 一部委託 | [6 empty] | 無し | [35 empty] | ○ | [28 empty] | 18-1-204-03-001
福井県 | 18205 | 1810038 | 大野市 | 大野市六呂師堆肥化センター | 3437 |  | 2450 |  |  | 2450 |  |  | ごみ堆肥化施設 | [14 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  | 60 |  |  |  | DBO（公設民営） | 60 | 2003 | 委託 | [6 empty] | 有り | 0 | [34 empty] | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3 | 2349 |  |  | 1085 |  | その他 |  |  |  | 0 | 無し | 18-1-205-03-001
福井県 | 18481 | 1810041 | 高浜町 | 高浜町リサイクルセンター | 453 | 453 |  |  | 453 |  |  |  | リサイクルセンター（補助金） |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [11 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | DB（公設公営、運転委託） | 4.23 | 2005 | 委託 | [6 empty] | 無し | [35 empty] | ○ | [28 empty] | 18-1-481-03-001
福井県 | 18483 | 1810042 | おおい町 | 大飯リサイクルセンター | 258 | 258 | [6 empty] | ストックヤード |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | DB（公設公営、運転委託） | 0.9 | 2004 | 委託 | [6 empty] | 無し | [35 empty] | ○ | [28 empty] | 18-1-483-03-001
福井県 | 18821 | 1810044 | 美浜・三方環境衛生組合 | リサイクルプラザ | 536 | 336 | [6 empty] | リサイクルプラザ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | [6 empty] | 8 | 3 |  |  |  |  | DB+O（公設民営、長期包括運営委託） | 8.5 | 2003 | 委託 | [6 empty] | 無し |  | 92 | 合計: 10; 家具: ○; 家具: 10 | [7 empty] | ○ | [31 empty] | 18-2-006-03-001
福井県 | 18833 | 1810046 | 大野・勝山地区広域行政事務組合 | 大野・勝山地区広域行政事務組合ごみ処理施設 | 1604 | 1218 |  |  | 1218 |  |  |  | リサイクルプラザ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | [12 empty] | 21 |  |  |  |  | DB（公設公営、直営） | 21 | 2006 | 委託 | [6 empty] | 無し | [35 empty] | ○ | [28 empty] | 18-2-004-03-001
福井県 | 18839 | 1810047 | 南越清掃組合 | 第2清掃センター | 2700 | 2700 |  |  | 2327 |  |  |  | 容器包装リサイクル推進施設 | [6 empty] | ○ | [11 empty] | 19 | 19 |  |  |  |  | DB（公設公営、運転委託） | 19 | 2005 | 委託 | [6 empty] | 無し | [35 empty] | ○ | [28 empty] | 18-2-005-03-001

## 燃料化
ごみ燃料化施設
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 年間処理量 | 年間処理量 | 生成物保管量 | 生成物保管量 | 生成物生産量 | 生成物生産量 | 生成物搬出量 | 生成物搬出量 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 施設の種類 | 生成物供給先の確保状況 | 生成物供給先の確保状況 | 生成物供給先の確保状況 | ごみ処理事業実施方式 | 処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 発電の場合 | 発電の場合 | 発電の場合 | 発電の場合 | 余剰電力利用（売電） | 余剰電力利用（売電） | 余剰電力利用（売電） | 余剰電力利用（売電） | 余剰電力利用（売電） | 余剰電力利用（売電） | 契約電力会社名 | 契約電力会社名 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | ごみ組成分析結果 | ごみ組成分析結果 | ごみ組成分析結果 | ごみ組成分析結果 | ごみ組成分析結果 | ごみ組成分析結果 | ごみ組成分析結果 | ごみ組成分析結果 | 単位容積重量 | 三成分 | 三成分 | 三成分 | 三成分 | 低位発熱量 | 低位発熱量
[13 empty] | 混合（未分別）ごみ | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 資源ごみ | ごみ処理残渣 | 生ごみ（厨芥類） | 廃食用油 | プラスチック類 | 粗大ごみ | その他 | その他（具体的） |  | 発電用 | 燃料用 | その他 |  |  |  |  | 新設（建設中） | 新設（新規稼働） | 能力変更 | 休止 | 廃止 | 移管 | 発電能力 | 発電効率（実績値） | 総発電量（実績値） | うち外部供給量（実績値） | 売電量 | 売電収入 | 売電価格（単価） | 売電価格（単価） | 売電価格（単価） | 売電価格（単価） | （受電） | （売電） |  |  | 分析対象 | 合計 | 紙・布類 | ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | 木、竹、わら類 | ちゅう芥類 | 不燃物類 | その他 |  | 合計 | 水分 | 可燃分 | 灰分 | (計算値) | (実測値)
[44 empty] | 固定価格 | 重負荷 | 昼間 | 夜間
[5 empty] | t/年度 | m3/年 | t/年度 | m3/年度 | t/年度 | m3/年度 | t/年度 | m3/年度 | [16 empty] | t/日 | no_unit | [7 empty] | kW | ％ | MWh | MWh | MWh/年 | 円/年 | 円/kWh | 円/kWh | 円/kWh | 円/kWh |  |  |  | ％ |  | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | kg/m3 | ％ | ％ | ％ | ％ | kJ/kg | kJ/kg

## その他
その他の施設[ごみの中間処理施設]
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 年間処理量 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理内容 | 処理内容 | 処理内容 | 処理内容 | ごみ処理事業実施方式 | 処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合
[6 empty] | 混合（未分別）ごみ | 可燃ごみ | 資源ごみ | 粗大ごみ | 不燃ごみ | その他 | その他（具体的） | 破砕 | 圧縮・梱包 | その他 | その他（具体的） |  |  |  |  | 新設（建設中） | 新設（新規稼働） | 能力変更 | 休止 | 廃止 | 移管
[5 empty] | t/年度 | [12 empty] | t/日 | no_unit | [8 empty] | ％

## 保管
保管施設
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 年間保管量 | 施設区分 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | ごみ処理事業実施方式 | 保管分類数 | 屋内面積 | 屋外面積 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合
[7 empty] | 紙類 | 金属類 | ガラス類 | その他資源ごみ | ペットボトル | プラスチック | 布類 | その他 | [6 empty] | 新設（建設中） | 新設（新規稼働） | 能力変更 | 休止 | 廃止 | 移管
[5 empty] | t/年度 | [11 empty] | m2 | m2 | [9 empty] | ％
福井県 | 18201 | 1810048 | 福井市 | 収集資源センター | 207 | ストックヤード |  | ○ | [6 empty] | DB（公設公営、直営） | 0 | 470.54 | 752 | 1992 | 直営 | [6 empty] | 無し |  | 18-1-201-06-001
福井県 | 18202 | 1810049 | 敦賀市 | 敦賀市清掃センター | 1446 | ストックヤード |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  | DB（公設公営、運転委託） | 7 | 217 | 135 | 1992 | 委託 | [6 empty] | 無し |  | 18-1-202-06-001
福井県 | 18481 | 1810056 | 高浜町 | 高浜町リサイクルセンター | 484 | 容器包装リサイクル推進施設 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | DB（公設公営、運転委託） | 14 | 92 | 36 | 2005 | 委託 | [6 empty] | 無し |  | 18-1-481-06-002
福井県 | 18483 | 1810060 | おおい町 | 大飯リサイクルセンター | 258 | ストックヤード | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  | DB（公設公営、運転委託） | 6 | 138 | 0 | 2004 | 委託 | [6 empty] | 無し |  | 18-1-483-06-001
福井県 | 18501 | 1810062 | 若狭町 | クリーンセンターかみなか | 38 | ストックヤード |  | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | 3 | 20 | 132 | 1997 | 一部委託 | [6 empty] | 無し |  | 18-1-501-06-001
福井県 | 18501 | 1810063 | 若狭町 | 若狭町資源ごみ保管所 | 18 | ストックヤード |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 130 | 1830 | 2010 | 一部委託 | [6 empty] | 無し |  | 18-1-501-06-002
福井県 | 18825 | 1810066 | 福井坂井地区広域市町村圏事務組合 | 清掃センター | 800 | ストックヤード |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | DB+O（公設民営、長期包括運営委託） | 5 | 409 | 0 | 1995 | 委託 | [6 empty] | 無し |  | 18-2-007-06-001
福井県 | 18833 | 1810067 | 大野・勝山地区広域行政事務組合 | 大野・勝山地区広域行政事務組合ごみ処理施設 | 1574 | ストックヤード | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | DB（公設公営、直営） | 16 | 292 | 0 | 2006 | 委託 | [6 empty] | 無し |  | 18-2-004-06-001
福井県 | 18839 | 1810068 | 南越清掃組合 | 第2清掃センター | 1514 | ストックヤード |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | DB（公設公営、運転委託） | 6 | 980 | 750 | 1997 | 委託 | [6 empty] | 無し |  | 18-2-005-06-001
福井県 | 18844 | 1810069 | 鯖江広域衛生施設組合 | 鯖江広域衛生施設組合 鯖江クリーンセンター 資源物施設 | 411 | ストックヤード |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | DB（公設公営、運転委託） | 6 | 262 | 56 | 1992 | 委託 | [6 empty] | 無し |  | 18-2-002-06-001

## 最終
最終処分場
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 調査対象年度の埋立容量（覆土を含む） | 調査対象年度の埋立量（覆土を含まない） | 残余容量 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 処理対象廃棄物 | 埋立場所 | ごみ処理事業実施方式 | 埋立開始年度 | 埋立地面積 | 施設全体容量 | 埋立終了年度 | 遮水の方式 | 遮水の方式 | 遮水の方式 | 遮水の方式 | 遮水の方式 | 遮水の方式 | 遮水の方式 | 浸出水の処理 | 浸出水の処理 | 浸出水の処理 | 浸出水の処理 | 浸出水の処理 | 浸出水の処理 | 浸出水の処理 | 浸出水の処理 | 浸出水の処理 | 浸出水の処理 | 浸出水の処理 | 浸出水の処理 | 運転管理体制 | 処分場の現状 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | 最終処分場の構造 | 準好気性埋立構造の管理状況 | 準好気性埋立構造の管理状況 | 準好気性埋立構造の管理状況 | 準好気性埋立構造の管理状況 | 準好気性埋立構造の管理状況 | 水質管理状況 | 水質管理状況 | 水質管理状況 | 水質管理状況 | 水質管理状況 | 水質管理状況 | メタン回収の有無 | メタン回収をしている場合 | メタン回収をしている場合 | メタン回収をしている場合 | メタン回収をしている場合 | メタン回収をしている場合
[8 empty] | 焼却残渣（主灰） | 溶融飛灰 | 可燃ごみ | 資源ごみ | 不燃ごみ | その他 | 焼却残渣（飛灰） | 溶融スラグ | 破砕ごみ・処理残渣 | 粗大ごみ | [6 empty] | 原地盤利用 | 底部遮水工 | 鉛直遮水工 | 覆蓋（屋根） | 表面遮水工（キャッピング） | その他遮水 | 遮水なし | 凝集沈殿 | 生物処理（脱窒なし） | 生物処理（脱窒あり） | 砂ろ過 | 消毒 | 他施設での処理 | 活性炭処理 | 膜処理 | キレート処理 | 促進酸化処理 | 下水道放流 | 処理なし |  |  | 新設（建設中） | 新設（新規稼働） | 能力変更 | 休止 | 廃止 | 移管 |  |  |  | 水位管理 | 覆土施工 | 覆土施工 | 覆土施工 | ガス抜き管の計画的施工状況 | 処理前BOD濃度 | 処理後BOD濃度 | 処理前COD濃度 | 処理後COD濃度 | 処理前TN濃度 | 処理後TN濃度 |  | メタンガス回収量 | メタンガス濃度 | メタンガス発熱量 | メタンガスの利用 | 発電量
[55 empty] | 即日覆土 | 中間覆土 | 最終覆土のみ
[5 empty] | m3/年度 | t/年度 | m3 | [13 empty] | m2 | m3 | [29 empty] | ％ | [6 empty] | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |  | m3／年 | ％ | kJ/m3N |  | kWh/年
福井県 | 18202 | 1830004 | 敦賀市 | 敦賀市赤崎最終処分場 | 6001 | 3123 | 8223 | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 山間 | DB（公設公営、運転委託） | 2007 | 6150 | 52700 | 2024 |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 一部委託 | 埋立中 | [6 empty] | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | ○ |  |  | 埋立状況により計画的に延長 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 回収していない | [5 empty] | 18-1-202-07-002
福井県 | 18204 | 1830005 | 小浜市 | 小浜市一般廃棄物最終処分場 | 1111 | 1266.58 | 20149 | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | 山間 | DB+O（公設民営、長期包括運営委託） | 2008 | 4808 | 37000 | 2038 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 一部委託 | 埋立中 | [6 empty] | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 |  |  | ○ | 埋立状況により計画的に延長 | 14.3 | 1 | 30.8 | 1 |  |  | 回収していない | [5 empty] | 18-1-204-07-001
福井県 | 18481 | 1830042 | 高浜町 | 高浜町不燃物処分地 | 1298 | 1260 | 32339 | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 山間 | DB（公設公営、運転委託） | 1999 | 16300 | 128000 | 2036 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 委託 | 埋立中 | [6 empty] | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 |  | ○ |  | 埋立状況により計画的に延長 |  | 1 |  | 2 |  | 26 | 回収していない | [5 empty] | 18-1-481-07-002
福井県 | 18483 | 1830013 | おおい町 | おおい町えこあいらんど | 502 | 568 | 10206 | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 海面 | DB（公設公営、運転委託） | 1998 | 10120 | 56240 | 2028 | [5 empty] | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | 委託 | 埋立中 | [6 empty] | 無し |  | その他埋立構造 | [5 empty] | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 回収していない | [5 empty] | 18-1-483-07-001
福井県 | 18501 | 1830019 | 若狭町 | クリーンセンターかみなか | 1223 | 235 | 6929 | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 山間 | DB（公設公営、運転委託） | 1997 | 7100 | 37430 | 2027 |  | ○ | [7 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 一部委託 | 埋立中 | [6 empty] | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 |  | ○ |  | 埋立状況により計画的に延長 |  | 0.5 |  | 1.9 |  | 10 | 回収していない | [5 empty] | 18-1-501-07-001
福井県 | 18821 | 1830027 | 美浜・三方環境衛生組合 | 一般廃棄物最終処分場 | 470 | 489 | 6409 | [6 empty] | ○ |  | ○ |  | 山間 | DB+O（公設民営、長期包括運営委託） | 2005 | 2150 | 11800 | 2049 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 委託 | 埋立中 | [6 empty] | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 |  |  | ○ | 一部延長を行っていない | 200 | 60 | 400 | 90 | 0 | 0 | 回収していない | [5 empty] | 18-2-006-07-001
福井県 | 18825 | 1830028 | 福井坂井地区広域市町村圏事務組合 | 清掃センター | 5576 | 7607 | 61799 | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | 山間 | DB+O（公設民営、長期包括運営委託） | 1999 | 41300 | 231000 | 2029 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | [5 empty] | 委託 | 埋立中 | [6 empty] | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | ○ |  |  | 埋立状況により計画的に延長 | 19 | 0.6 | 18 | 4.5 | 14 | 10 | 回収していない | [5 empty] | 18-2-007-07-001
福井県 | 18833 | 1830032 | 大野・勝山地区広域行政事務組合 | 大野・勝山地区広域行政事務組合最終処分場 | 974 | 1030 | 6780 | [6 empty] | ○ |  | ○ |  | 山間 | DB（公設公営、直営） | 2006 | 5530 | 25000 | 2021 |  | ○ | [7 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 委託 | 埋立中 | [6 empty] | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 |  | ○ |  | 埋立状況により計画的に延長 | 2.3 | 0.5 | 6.1 | 0.7 | 9.4 | 1.3 | 回収していない | [5 empty] | 18-2-004-07-001
福井県 | 18839 | 1830033 | 南越清掃組合 | 第2清掃センター | 5786 | 3633 | 68652 | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 山間 | DB（公設公営、一部運転委託） | 2005 | 19000 | 156000 | 2020 |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 委託 | 埋立中 | [6 empty] | 無し |  | その他埋立構造 | [5 empty] | 230 | 1 | 190 | 6 | 55 | 3 | 回収していない | [5 empty] | 18-2-005-07-001
福井県 | 18844 | 1830037 | 鯖江広域衛生施設組合 | 鯖江広域衛生施設組合一般廃棄物最終処分場(夢の杜おた) | 3017 | 3311 | 38108 | [5 empty] | ○ | ○ |  |  |  | 山間 | DB（公設公営、運転委託） | 2002 | 19400 | 116800 | 2036 |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  | ○ | ○ | [7 empty] | 委託 | 埋立中 | [6 empty] | 有り | 99 | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | ○ |  |  | 埋立状況により計画的に延長 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 回収していない | [5 empty] | 18-2-002-07-001

## し尿
し尿処理施設・汚泥再生処理センター
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 年間処理量 | 年間処理量 | 年間処理量 | 年間処理量 | 資源化物量 | 資源化物量 | 資源化物量 | 資源化物量 | 資源化物量 | 資源化物量 | 資源化物量 | 脱水汚泥の直接埋立 | 脱水汚泥の直接埋立 | 脱水汚泥の焼却 | 脱水汚泥の焼却 | 脱水汚泥の焼却 | 脱水汚泥の焼却 | 処理方式 | 処理方式 | 処理方式 | 処理方式 | 処理方式 | 処理方式 | 処理方式 | 処理方式 | 処理方式 | 処理方式 | 処理方式 | 処理方式 | 処理方式 | 処理方式 | 処理方式 | 処理方式 | 処理方式 | 処理方式 | 処理方式 | 処理方式 | メタン発酵の場合 | メタン発酵の場合 | メタン発酵の場合 | メタン発酵の場合 | メタン発酵の場合 | メタン発酵の場合 | メタン発酵の場合 | ごみ処理事業実施方式 | 処理能力 | 処理能力（有機性廃棄物） | 資源化能力 | 計画メタンガス（バイオガス）量 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃
[5 empty] | し尿 | 浄化槽汚泥 | 有機性廃棄物 | その他 | メタン発酵 | 堆肥化 | リン回収 | 助燃剤製造 | 炭化 | その他 | 資源化物量の区分 | 直接埋立の有無 | 埋立量 | 焼却の有無 | 焼却の有無 | 焼却の有無 | 焼却量 | 汚水処理 | 汚水処理 | 汚水処理 | 汚水処理 | 汚水処理 | 汚水処理 | 汚水処理 | 汚水処理 | 汚水処理 | 汚水処理 | 汚水処理 | 汚水処理 | 汚水処理 | 汚水処理 | 汚水処理 | 汚泥処理 | 汚泥処理 | 汚泥処理 | 汚泥処理 | 汚泥処理 | メタンガス発熱量 | メタンガス利用方法 | メタンガス利用方法 | メタンガス利用方法 | メタンガス利用方法 | メタンガス利用方法 | メタンガス利用方法 | [7 empty] | 新設（建設中） | 新設（新規稼働） | 能力変更 | 休止 | 廃止 | 移管
[18 empty] | 施設内焼却 | 施設外焼却 | 焼却無し |  | 嫌気 | 好気 | 好希釈 | 好一段 | 好二段 | 標脱 | 湿式酸化 | 高負荷 | 膜分離 | 焼却 | 下水投入 | 浄化槽専用 | 一次処理 | その他 | その他（具体的） | 脱水 | 乾燥 | 焼却 | その他 | その他（具体的） |  | 所内利用（発電利用） | 所内利用（熱利用） | 所内利用（その他） | 外部搬出利用（発電利用） | 外部搬出利用（熱利用） | 外部搬出利用（その他）
[5 empty] | kl/年度 | kl/年度 | t/年度 | kl/年度 | t/年 | t/年 | t/年 | t/年 | t/年 | t/年 |  |  | t/年度 |  |  |  | t/年度 | [20 empty] | kJ/m3N | [7 empty] | kL/日 | t/日 | t/日 | m3/日
福井県 | 18201 | 1820001 | 福井市 | 福井市し尿投入所 | 2194 | 28271 |  | 688 | [7 empty] | 直接埋立無し |  |  | ○ |  | 875 | [12 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [8 empty] | DB（公設公営、一部運転委託） | 170 | 0 | 0 | 0 | 1994 | 一部委託 | [6 empty] | 18-1-201-08-001
福井県 | 18202 | 1820002 | 敦賀市 | 敦賀市衛生処理場 | 2855 | 11958 | [9 empty] | 直接埋立無し |  |  |  | ○ | [11 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [9 empty] | 70 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 直営 |  |  | ○ |  |  |  | 18-1-202-08-001
福井県 | 18204 | 1820003 | 小浜市 | 小浜市衛生管理所 | 1241 | 4330 |  |  |  | 59 |  |  |  |  | 資源化物の排出量・売却量 | 直接埋立無し |  |  |  | ○ | [6 empty] | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | [10 empty] | DB（公設公営、運転委託） | 50 | 0 | 1 | 0 | 1988 | 一部委託 | [6 empty] | 18-1-204-08-001
福井県 | 18205 | 1820004 | 大野市 | 大野市浄化センター | 3624 | 11683 | [9 empty] | 直接埋立無し |  |  | ○ |  | 147 | [7 empty] | ○ | [9 empty] | ○ | [9 empty] | DB（公設公営、直営） | 60 | 0 | 0.1 | 0 | 1999 | 直営 | [6 empty] | 18-1-205-08-001
福井県 | 18481 | 1820006 | 高浜町 | 高浜町浄化センター | 635 | 1191 | [9 empty] | 直接埋立無し |  |  |  | ○ | [11 empty] | ○ | [7 empty] | ○ | [8 empty] | DB（公設公営、運転委託） | 10 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 委託 | [6 empty] | 18-1-481-08-002
福井県 | 18483 | 1820007 | おおい町 | 大飯浄化センター |  | 1150 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 資源化物の排出量・売却量 | 直接埋立無し |  |  |  | ○ | [12 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ | [10 empty] | DB（公設公営、運転委託） | 11 | 0 | 4 | 0 | 1993 | 委託 | [6 empty] | 18-1-483-08-001
福井県 | 18483 | 1820008 | おおい町 | 名田庄東部浄化センターし尿前処理施設 | 161 | [9 empty] | 資源化物の排出量・売却量 | 直接埋立無し |  |  |  | ○ | [11 empty] | ○ | [6 empty] | ○ | [9 empty] | DB（公設公営、運転委託） | 1 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 委託 | [6 empty] | 18-1-483-08-002
福井県 | 18821 | 1820037 | 美浜・三方環境衛生組合 | 美方汚泥再生処理センター | 396 | 3904 | [9 empty] | 直接埋立無し |  |  | ○ |  | 144 | [10 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ | [11 empty] | DB+O（公設民営、長期包括運営委託） | 21 | 0 | 21 | 0 | 2016 | 委託 | [6 empty] | 18-2-006-08-002
福井県 | 18839 | 1820010 | 南越清掃組合 | 第1清掃センター | 1625 | 21044 | [9 empty] | 直接埋立無し |  | ○ |  |  | 814 | [7 empty] | ○ | [7 empty] | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | DB（公設公営、運転委託） | 80 | 0 | 0 | 0 | 1993 | 委託 | [6 empty] | 18-2-005-08-001
福井県 | 18842 | 1820011 | 勝山・永平寺衛生管理組合 | 勝山・永平寺衛生センター | 1352 | 2552 | [9 empty] | 直接埋立無し |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | [7 empty] | ○ | [7 empty] | ○ | [8 empty] | DB（公設公営、直営） | 50 | 0 | 0 | 0 | 1978 | 直営 | [6 empty] | 18-2-003-08-001
福井県 | 18844 | 1820012 | 鯖江広域衛生施設組合 | 鯖江広域衛生施設組合 鯖江クリーンセンター し尿処理施設 | 994 | 9812 | [9 empty] | 直接埋立無し |  |  |  | ○ | [11 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [9 empty] | DB（公設公営、運転委託） | 80 | 0 | 0 | 0 | 1993 | 委託 | [6 empty] | 18-2-002-08-001
福井県 | 18853 | 1820045 | 坂井地区広域連合 | さかいクリーンセンター | 1582 | 7837 |  |  |  | 56.76 |  |  |  |  | 資源化物の生産量 | 直接埋立無し |  |  |  | ○ | [8 empty] | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | [10 empty] | DBO（公設民営） | 41 | 0 | 1 | 0 | 2011 | 委託 | [6 empty] | 18-2-001-08-001

## コミプラ
コミュニティプラント
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 汚水処理量 | 処理方法 | 処理方法 | 処理方法 | 処理方法 | 処理方法 | 処理方法 | 処理方法 | 処理方法 | ごみ処理事業実施方式 | 計画最大汚水量 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃
[6 empty] | 接触ばっ気 | 回転板接触 | 回分式活性汚泥 | 長時間ばっ気 | 標準活性汚泥 | 生物学的脱窒素 | 膜分離 | その他 |  |  |  |  | 新設（建設中） | 新設（新規稼働） | 能力変更 | 休止 | 廃止 | 移管
[5 empty] | m3/年度 | [9 empty] | m3/日 | no_unit

## リユース・リペア施設
リユース・リペア施設
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 年間処理量 | 設置場所 | ごみ処理事業実施方式 | 面積 | 使用開始年度 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの対象品目 | リユース・リペアの内容 | リユース・リペアの内容 | リユース・リペアの内容 | リユース・リペアの内容 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃 | 施設の改廃
[10 empty] | 合計 | 合計 | 家具 | 家具 | 家具 | 自転車 | 自転車 | 自転車 | 衣類 | 衣類 | 衣類 | 書籍 | 書籍 | 書籍 | 家電 | 家電 | 家電 | 傘 | 傘 | 傘 | 食器 | 食器 | 食器 | おもちゃ | おもちゃ | おもちゃ | その他 | その他 | その他 | 修理 | 展示 | 販売 | 譲渡 |  | 新設（建設中） | 新設（新規稼働） | 能力変更 | 休止 | 廃止 | 移管
[10 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数
[5 empty] | t/年度 |  |  | m2 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等 |  | t/年度 | 個・台等
福井県 | 18844 | 1810070 | 鯖江広域衛生施設組合 | 鯖江広域衛生施設組合 鯖江クリーンセンター 再利用品保管施設 | 2 | 廃棄物処理施設に隣接した独立棟（プレハブ造等含む） | DB（公設公営、運転委託） | 196 | 1996 | 合計: 2; 合計: 19; 家具: ○; 家具: 1; 家具: 2 |  |  |  | ○ | 1 | 17 |  | ○ | ○ |  | 委託 | [6 empty] | 18-2-002-10-001